Ведомость искусственного освещения	
	
ул. Зеленая пос.Озерный	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,000	0,533		19/19	533	0/0	0	19/19	533	Правая кромка	
Итого:		19/19	533			19/19	533