Ведомость искусственного освещения	
	
ул. Зеленая	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,013	0,343		8/8	330	0/0	0	8/8	330	Правая кромка	
2	0,374	0,374		2/2	0	0/0	0	2/2	0	Правая кромка	
Итого:		10/10	330			10/10	330