Ведомость искусственного освещения	
	
ул. Луговая пос.Мирный	
	
№п/п	Начало участка, 
км,м	Конец участка, 
км,м	Объект
установки	Проектируемые	Установленные	К установке	Расположение	
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м		
1	0,000	0,300		12/12	300	0/0	0	12/12	300	Правая кромка	
Итого:		12/12	300			12/12	300